## export
id | AlarmType | NotifyModeID | ParamValue | NotifyState | NotifyMode | NotifyCount | LastNotifyTime | create_time | update_time | CancelTime | CancelDesc | ConfirmUserId | ConfirmTime | Solution | DevId | DevClass | AlarmLevel | OrderNumber | AlarmStatus | AlarmCount | TextMessage | VideoImg | VideoMP4 | status
1959 | 1 | 26 | 21.4 | 1 |  | 1 | 2026-05-09 13:18:37.740777 | 2026-05-09 13:18:38 | 2026-05-09 13:18:37.740785 | [5 empty] | 9 | 1 | 3 | GD1778303917217 | 1 | 1 | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房4号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-09 13:18:37,当前值:21.4 |  |  | 1
1958 | 1 | 20 | 21.1 | 1 |  | 1 | 2026-05-09 12:50:20.783963 | 2026-05-09 12:50:21 | 2026-05-09 12:50:20.783971 | [5 empty] | 7 | 1 | 3 | GD1778302220622 | 1 | 1 | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-09 12:50:20,当前值:21.1 |  |  | 1
1957 | 6 | 16312 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:49:26.226266 | 2026-05-09 11:49:26 | 2026-05-09 11:49:26.226272 | [5 empty] | 77 | 13 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1956 | 6 | 16332 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:49:26.201244 | 2026-05-09 11:49:26 | 2026-05-09 11:49:26.201253 | [5 empty] | 78 | 13 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1955 | 1 | 17 | 21.1 | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:49:08.388543 | 2026-05-09 11:49:08 | 2026-05-09 11:49:08.388550 | [5 empty] | 6 | 1 | 3 | GD1778298548985 | 1 | 1 | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-09 12:49:46,当前值:21.2 |  |  | 1
1954 | 1 | 53 | 21.7 | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:38:45.355092 | 2026-05-09 11:38:45 | 2026-05-09 11:38:45.355099 | 2026-05-09 11:46:25.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 18 | 1 | 3 | GD1778297925494 | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房5号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-09 11:38:45,当前值:21.7 |  |  | 1
1953 | 1 | 38 | 21.2 | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:36:12.668063 | 2026-05-09 11:36:13 | 2026-05-09 11:36:12.668071 | 2026-05-09 11:48:22.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 13 | 1 | 3 | GD1778297772586 | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房4号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-09 11:36:12,当前值:21.2 |  |  | 1
1952 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:11:36.999914 | 2026-05-09 11:11:37 | 2026-05-09 11:11:36.999921 | [5 empty] | 41 | 12 | 3 | [6 empty] | 1
1951 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:11:35.528049 | 2026-05-09 11:11:36 | 2026-05-09 11:11:35.528056 | [5 empty] | 73 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1950 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:11:32.083225 | 2026-05-09 11:11:32 | 2026-05-09 11:11:32.083233 | [5 empty] | 39 | 9 | 3 | [6 empty] | 1
1948 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:11:31.899244 | 2026-05-09 11:11:32 | 2026-05-09 11:11:31.899251 | [5 empty] | 85 | 12 | 3 | [6 empty] | 1
1949 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 11:11:31.938035 | 2026-05-09 11:11:32 | 2026-05-09 11:11:31.938042 | [5 empty] | 7 | 1 | 3 | [6 empty] | 1
1947 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:46:13.537223 | 2026-05-09 10:46:14 | 2026-05-09 10:46:13.537232 | [5 empty] | 113 | 10 | [7 empty] | 1
1946 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:31:38.024382 | 2026-05-09 10:31:38 | 2026-05-09 10:31:38.024389 | [5 empty] | 99 | 10 | 3 | [6 empty] | 1
1945 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:29:13.362345 | 2026-05-09 10:29:13 | 2026-05-09 10:29:13.362351 | 2026-05-09 10:30:14.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 99 | 10 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号电表,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:29:23 |  |  | 1
1944 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:09:54.294683 | 2026-05-09 10:09:54 | 2026-05-09 10:09:54.294690 | [5 empty] | 75 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1943 | 6 | 16284 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:09:41.368404 | 2026-05-09 10:09:41 | 2026-05-09 10:09:41.368411 | [5 empty] | 74 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1942 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:09:18.878489 | 2026-05-09 10:09:19 | 2026-05-09 10:09:18.878496 | [5 empty] | 79 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1941 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:09:18.319649 | 2026-05-09 10:09:18 | 2026-05-09 10:09:18.319655 | [5 empty] | 74 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1940 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:09:16.733728 | 2026-05-09 10:09:17 | 2026-05-09 10:09:16.733741 | [5 empty] | 77 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1939 | 6 | 22800 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:08:49.296341 | 2026-05-09 10:08:49 | 2026-05-09 10:08:49.296348 | [5 empty] | 96 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1938 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:08:06.912357 | 2026-05-09 10:08:07 | 2026-05-09 10:08:06.912365 | [5 empty] | 76 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1936 | 6 | 16323 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:07:20.786458 | 2026-05-09 10:07:21 | 2026-05-09 10:07:20.786466 | [5 empty] | 78 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1937 | 6 | 16303 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:07:20.814690 | 2026-05-09 10:07:21 | 2026-05-09 10:07:20.814700 | [5 empty] | 77 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1935 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:06:14.960906 | 2026-05-09 10:06:15 | 2026-05-09 10:06:14.960915 | 2026-05-09 10:06:30.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 74 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:06:22 |  |  | 1
1933 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:06:03.200750 | 2026-05-09 10:06:03 | 2026-05-09 10:06:03.200759 | [5 empty] | 27 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
1934 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:06:03.259207 | 2026-05-09 10:06:03 | 2026-05-09 10:06:03.259213 | [5 empty] | 19 | 1 | 3 | [6 empty] | 1
1932 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:06:01.237360 | 2026-05-09 10:06:01 | 2026-05-09 10:06:01.237368 | [5 empty] | 18 | 1 | 3 | [6 empty] | 1
1931 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:06:01.178507 | 2026-05-09 10:06:01 | 2026-05-09 10:06:01.178513 | [5 empty] | 26 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
1930 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:05:59.218306 | 2026-05-09 10:05:59 | 2026-05-09 10:05:59.218314 | [5 empty] | 17 | 1 | 3 | [6 empty] | 1
1929 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:05:59.159818 | 2026-05-09 10:05:59 | 2026-05-09 10:05:59.159826 | [5 empty] | 25 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
1928 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:05:57.333222 | 2026-05-09 10:05:57 | 2026-05-09 10:05:57.333229 | 2026-05-09 10:06:05.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 32 | 8 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房华为精密空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:06:01 |  |  | 1
1927 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:05:57.194772 | 2026-05-09 10:05:57 | 2026-05-09 10:05:57.194782 | [5 empty] | 16 | 1 | 3 | [6 empty] | 1
1926 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:05:57.139556 | 2026-05-09 10:05:57 | 2026-05-09 10:05:57.139570 | [5 empty] | 24 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
1925 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:03:24.757727 | 2026-05-09 10:03:25 | 2026-05-09 10:03:24.757735 | 2026-05-09 10:06:32.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 91 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道列头柜,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:04:06 |  |  | 1
1924 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:38.632862 | 2026-05-09 10:02:39 | 2026-05-09 10:02:38.632869 | 2026-05-09 10:06:17.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 96 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号列间空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:03:02 |  |  | 1
1923 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:30.578869 | 2026-05-09 10:02:31 | 2026-05-09 10:02:30.578877 | 2026-05-09 10:06:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 95 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号列间空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:55 |  |  | 1
1922 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:21.572704 | 2026-05-09 10:02:22 | 2026-05-09 10:02:21.572714 | 2026-05-09 10:06:35.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 73 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:30 |  |  | 1
1921 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:20.378849 | 2026-05-09 10:02:20 | 2026-05-09 10:02:20.378857 | 2026-05-09 10:06:35.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 75 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:30 |  |  | 1
1920 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:19.292344 | 2026-05-09 10:02:19 | 2026-05-09 10:02:19.292352 | 2026-05-09 10:06:24.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 77 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:30 |  |  | 1
1919 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:19.086910 | 2026-05-09 10:02:19 | 2026-05-09 10:02:19.086919 | 2026-05-09 10:06:31.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 76 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:26 |  |  | 1
1917 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:17.540956 | 2026-05-09 10:02:18 | 2026-05-09 10:02:17.540964 | 2026-05-09 10:06:24.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 78 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:29 |  |  | 1
1918 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:18.294986 | 2026-05-09 10:02:18 | 2026-05-09 10:02:18.294992 | 2026-05-09 10:06:25.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 79 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道微模块IO,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:26 |  |  | 1
1916 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 10:02:17.393908 | 2026-05-09 10:02:17 | 2026-05-09 10:02:17.393916 | 2026-05-09 10:06:04.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 74 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:02:28 |  |  | 1
1915 | 6 | 16276 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:44:45.142738 | 2026-05-09 09:44:45 | 2026-05-09 09:44:45.142745 | [5 empty] | 73 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1914 | 6 | 16275 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:44:38.695523 | 2026-05-09 09:44:39 | 2026-05-09 09:44:38.695532 | [5 empty] | 73 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1913 | 6 | 16176 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:41:15.025256 | 2026-05-09 09:41:15 | 2026-05-09 09:41:15.025264 | [5 empty] | 63 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1912 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:30:10.649780 | 2026-05-09 09:30:11 | 2026-05-09 09:30:10.649788 | [5 empty] | 67 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1911 | 6 | 16259 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:36.698109 | 2026-05-09 09:29:37 | 2026-05-09 09:29:36.698116 | [5 empty] | 67 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1910 | 6 | 16239 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:36.673738 | 2026-05-09 09:29:37 | 2026-05-09 09:29:36.673745 | [5 empty] | 66 | 13 | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1909 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:34.348644 | 2026-05-09 09:29:34 | 2026-05-09 09:29:34.348651 | [5 empty] | 63 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1906 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:33.512384 | 2026-05-09 09:29:34 | 2026-05-09 09:29:33.512392 | [5 empty] | 62 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1907 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:33.670943 | 2026-05-09 09:29:34 | 2026-05-09 09:29:33.670952 | [5 empty] | 69 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1908 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:34.039194 | 2026-05-09 09:29:34 | 2026-05-09 09:29:34.039201 | [5 empty] | 65 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1905 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:33.410122 | 2026-05-09 09:29:33 | 2026-05-09 09:29:33.410130 | [5 empty] | 66 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1904 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:29:31.844812 | 2026-05-09 09:29:32 | 2026-05-09 09:29:31.844820 | [5 empty] | 68 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1903 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:36.565133 | 2026-05-09 09:28:37 | 2026-05-09 09:28:36.565141 | [5 empty] | 64 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1902 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:15.252890 | 2026-05-09 09:28:15 | 2026-05-09 09:28:15.252898 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 66 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:23 |  |  | 1
1901 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:14.335410 | 2026-05-09 09:28:14 | 2026-05-09 09:28:14.335416 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 69 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:23 |  |  | 1
1900 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:13.975287 | 2026-05-09 09:28:14 | 2026-05-09 09:28:13.975294 | 2026-05-09 09:28:31.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 68 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:24 |  |  | 1
1898 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:12.504303 | 2026-05-09 09:28:13 | 2026-05-09 09:28:12.504312 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 62 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:20 |  |  | 1
1899 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:13.059680 | 2026-05-09 09:28:13 | 2026-05-09 09:28:13.059688 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 63 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:24 |  |  | 1
1897 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:12.485594 | 2026-05-09 09:28:12 | 2026-05-09 09:28:12.485602 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 67 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:23 |  |  | 1
1896 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:12.255362 | 2026-05-09 09:28:12 | 2026-05-09 09:28:12.255368 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 65 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道微模块IO,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:19 |  |  | 1
1895 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:28:10.787903 | 2026-05-09 09:28:11 | 2026-05-09 09:28:10.787911 | 2026-05-09 09:28:27.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 64 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道3号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:28:19 |  |  | 1
1894 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:25:51.351089 | 2026-05-09 09:25:51 | 2026-05-09 09:25:51.351096 | 2026-05-09 09:28:31.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 90 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道列头柜,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:26:50 |  |  | 1
1893 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:20.834804 | 2026-05-09 09:24:21 | 2026-05-09 09:24:20.834811 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 94 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道3号列间空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:44 |  |  | 1
1892 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:10.886825 | 2026-05-09 09:24:11 | 2026-05-09 09:24:10.886833 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 67 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:20 |  |  | 1
1891 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:10.711592 | 2026-05-09 09:24:11 | 2026-05-09 09:24:10.711599 | 2026-05-09 09:28:04.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 65 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道微模块IO,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:19 |  |  | 1
1890 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:10.145876 | 2026-05-09 09:24:10 | 2026-05-09 09:24:10.145883 | 2026-05-09 09:27:58.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 62 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:20 |  |  | 1
1889 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:09.018452 | 2026-05-09 09:24:09 | 2026-05-09 09:24:09.018461 | 2026-05-09 09:27:58.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 68 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:18 |  |  | 1
1888 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:08.874461 | 2026-05-09 09:24:09 | 2026-05-09 09:24:08.874468 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 63 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:18 |  |  | 1
1887 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:08.238829 | 2026-05-09 09:24:08 | 2026-05-09 09:24:08.238836 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 66 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:18 |  |  | 1
1886 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:06.842420 | 2026-05-09 09:24:07 | 2026-05-09 09:24:06.842429 | 2026-05-09 09:28:00.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 64 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道3号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:15 |  |  | 1
1885 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:24:06.701672 | 2026-05-09 09:24:07 | 2026-05-09 09:24:06.701683 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 69 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:17 |  |  | 1
1884 | 6 | 22369 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 09:03:21.810579 | 2026-05-09 09:03:22 | 2026-05-09 09:03:21.810585 | [5 empty] | 94 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1883 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:44.431435 | 2026-05-09 08:59:44 | 2026-05-09 08:59:44.431443 | 2026-05-09 09:02:10.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 79 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道微模块IO,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:54 |  |  | 1
1882 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:42.875098 | 2026-05-09 08:59:43 | 2026-05-09 08:59:42.875105 | 2026-05-09 09:02:09.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 78 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:50 |  |  | 1
1881 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:41.740807 | 2026-05-09 08:59:42 | 2026-05-09 08:59:41.740816 | 2026-05-09 09:02:11.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 80 | 12 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,UPS机房第1组蓄电池,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:45 |  |  | 1
1880 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:39.852298 | 2026-05-09 08:59:40 | 2026-05-09 08:59:39.852304 | 2026-05-09 09:02:06.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 76 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:49 |  |  | 1
1879 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:38.334959 | 2026-05-09 08:59:38 | 2026-05-09 08:59:38.334966 | 2026-05-09 09:02:04.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 75 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:47 |  |  | 1
1878 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:36.840135 | 2026-05-09 08:59:37 | 2026-05-09 08:59:36.840144 | 2026-05-09 09:02:03.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 74 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道2号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:44 |  |  | 1
1877 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:35.350956 | 2026-05-09 08:59:35 | 2026-05-09 08:59:35.350964 | 2026-05-09 09:02:01.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 73 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:46 |  |  | 1
1876 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:33.833037 | 2026-05-09 08:59:34 | 2026-05-09 08:59:33.833043 | 2026-05-09 09:02:00.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 69 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:42 |  |  | 1
1875 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:32.370725 | 2026-05-09 08:59:32 | 2026-05-09 08:59:32.370732 | 2026-05-09 09:01:58.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 68 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号eLight执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:40 |  |  | 1
1874 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:30.847995 | 2026-05-09 08:59:31 | 2026-05-09 08:59:30.848001 | 2026-05-09 09:01:57.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 67 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:42 |  |  | 1
1873 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:29.450645 | 2026-05-09 08:59:29 | 2026-05-09 08:59:29.450652 | 2026-05-09 09:01:55.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 66 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:38 |  |  | 1
1872 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:27.810840 | 2026-05-09 08:59:28 | 2026-05-09 08:59:27.810848 | 2026-05-09 09:01:54.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 65 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道微模块IO,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:36 |  |  | 1
1871 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:26.324255 | 2026-05-09 08:59:26 | 2026-05-09 08:59:26.324261 | 2026-05-09 09:01:52.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 64 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道3号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:37 |  |  | 1
1870 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:24.789646 | 2026-05-09 08:59:25 | 2026-05-09 08:59:24.789654 | 2026-05-09 09:01:51.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 63 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:33 |  |  | 1
1869 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:23.288517 | 2026-05-09 08:59:23 | 2026-05-09 08:59:23.288523 | 2026-05-09 09:01:49.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 62 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号多功能传感器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:34 |  |  | 1
1868 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:17.637340 | 2026-05-09 08:59:18 | 2026-05-09 08:59:17.637348 | 2026-05-09 09:01:47.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 41 | 12 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房氢气,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:21 |  |  | 1
1867 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:17.494933 | 2026-05-09 08:59:17 | 2026-05-09 08:59:17.494938 | 2026-05-09 09:01:47.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 27 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房6号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:41 |  |  | 1
1865 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:14.581965 | 2026-05-09 08:59:15 | 2026-05-09 08:59:14.581971 | 2026-05-09 09:01:44.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 39 | 9 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号UPS,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:18 |  |  | 1
1866 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:15.476299 | 2026-05-09 08:59:15 | 2026-05-09 08:59:15.476307 | 2026-05-09 09:01:45.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 26 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房5号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:39 |  |  | 1
1864 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:14.298818 | 2026-05-09 08:59:14 | 2026-05-09 08:59:14.298824 | 2026-05-09 09:01:44.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 19 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房6号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:38 |  |  | 1
1862 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:13.143322 | 2026-05-09 08:59:13 | 2026-05-09 08:59:13.143328 | 2026-05-09 09:01:43.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 38 | 9 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号UPS,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:17 |  |  | 1
1861 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:12.713642 | 2026-05-09 08:59:13 | 2026-05-09 08:59:12.713649 | 2026-05-09 09:01:43.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 30 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:24 |  |  | 1
1863 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:13.456863 | 2026-05-09 08:59:13 | 2026-05-09 08:59:13.456869 | 2026-05-09 09:01:43.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 25 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房4号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:37 |  |  | 1
1860 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:12.280054 | 2026-05-09 08:59:12 | 2026-05-09 08:59:12.280060 | 2026-05-09 09:01:42.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 18 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房5号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:36 |  |  | 1
1858 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:10.695430 | 2026-05-09 08:59:11 | 2026-05-09 08:59:10.695437 | 2026-05-09 09:01:40.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 29 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:22 |  |  | 1
1859 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:11.433982 | 2026-05-09 08:59:11 | 2026-05-09 08:59:11.433987 | 2026-05-09 09:01:41.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 24 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房3号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:35 |  |  | 1
1857 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:10.260945 | 2026-05-09 08:59:10 | 2026-05-09 08:59:10.260952 | 2026-05-09 09:01:40.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 17 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房4号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:34 |  |  | 1
1856 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:09.412448 | 2026-05-09 08:59:09 | 2026-05-09 08:59:09.412455 | 2026-05-09 09:01:39.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 23 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房2号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:33 |  |  | 1
1855 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:08.735674 | 2026-05-09 08:59:09 | 2026-05-09 08:59:08.735682 | 2026-05-09 09:01:39.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 13 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房4号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:24 |  |  | 1
1854 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:08.676082 | 2026-05-09 08:59:09 | 2026-05-09 08:59:08.676091 | 2026-05-09 09:01:38.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 28 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:20 |  |  | 1
1853 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:08.236489 | 2026-05-09 08:59:08 | 2026-05-09 08:59:08.236495 | 2026-05-09 09:01:38.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 16 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房3号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:32 |  |  | 1
1852 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:07.392963 | 2026-05-09 08:59:07 | 2026-05-09 08:59:07.392969 | 2026-05-09 09:01:37.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 22 | 2 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房1号漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:31 |  |  | 1
1850 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:06.711158 | 2026-05-09 08:59:07 | 2026-05-09 08:59:06.711166 | 2026-05-09 09:01:37.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 12 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房3号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:22 |  |  | 1
1851 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:07.214097 | 2026-05-09 08:59:07 | 2026-05-09 08:59:07.214103 | 2026-05-09 09:01:37.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 9 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房4号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:23 |  |  | 1
1849 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:06.214316 | 2026-05-09 08:59:06 | 2026-05-09 08:59:06.214321 | 2026-05-09 09:01:36.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 15 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房2号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:30 |  |  | 1
1847 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:04.684934 | 2026-05-09 08:59:05 | 2026-05-09 08:59:04.684944 | 2026-05-09 09:01:35.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 11 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房2号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:20 |  |  | 1
1848 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:05.183480 | 2026-05-09 08:59:05 | 2026-05-09 08:59:05.183487 | 2026-05-09 09:01:35.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房3号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:21 |  |  | 1
1846 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:04.155986 | 2026-05-09 08:59:04 | 2026-05-09 08:59:04.155992 | 2026-05-09 09:01:34.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 14 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房1号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:28 |  |  | 1
1844 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:02.653016 | 2026-05-09 08:59:03 | 2026-05-09 08:59:02.653027 | 2026-05-09 09:01:32.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 10 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房1号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:18 |  |  | 1
1845 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:03.162985 | 2026-05-09 08:59:03 | 2026-05-09 08:59:03.162991 | 2026-05-09 09:01:33.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 7 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:19 |  |  | 1
1843 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-09 08:59:01.138552 | 2026-05-09 08:59:01 | 2026-05-09 08:59:01.138557 | 2026-05-09 09:01:31.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 6 | 1 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:17 |  |  | 1
1842 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 21:07:18.729183 | 2026-05-08 21:07:19 | 2026-05-08 21:07:18.729192 | [5 empty] | 102 | 13 | 3 | [6 empty] | 1
1841 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 19:55:06.159797 | 2026-05-08 19:55:06 | 2026-05-08 19:55:06.159807 | [5 empty] | 107 | 8 | 3 | [6 empty] | 1
1840 | 1 | 20 | 20.9 | 1 |  | 1 | 2026-05-08 19:50:42.912319 | 2026-05-08 19:50:43 | 2026-05-08 19:50:42.912328 | 2026-05-08 19:51:07.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 7 | 1 | 3 | GD1778241042434 | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-08 19:50:42,当前值:20.9 |  |  | 1
1839 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 19:35:53.529392 | 2026-05-08 19:35:54 | 2026-05-08 19:35:53.529400 | [5 empty] | 81 | 12 | 3 | [6 empty] | 1
1837 | 6 | 16268 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 19:23:43.037740 | 2026-05-08 19:23:43 | 2026-05-08 19:23:43.037748 | [5 empty] | 67 | 13 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1838 | 6 | 16248 |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 19:23:43.076025 | 2026-05-08 19:23:43 | 2026-05-08 19:23:43.076065 | [5 empty] | 66 | 13 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1836 | 1 | 17 | 21 | 1 | 1,2,6 | 1 | 2026-05-08 19:15:17.829564 | 2026-05-08 19:15:18 | 2026-05-08 19:15:17.829572 | 2026-05-09 10:09:59.000000 | 告警已恢复 | 1 | 2026-05-08 19:32:13.000000 | 1 | 6 | 1 | 3 | GD1778238917856 | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号温湿度,温度高于阈值,主要报警,05-09 10:07:35,当前值:21.3 |  |  | 1
1835 | 3 | 15724 | 1 | 1 |  | 1 | 2026-05-08 18:38:59.682015 | 2026-05-08 18:39:00 | 2026-05-08 18:38:59.682023 |  |  | 1 |  | 1 | 106 | 8 | 3 | GD1778236739769 | 1 | 1 | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号精密空调,空调关机告警特征值告警,主要报警,05-08 18:38:59,当前值:1 |  |  | 1
1834 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 16:53:01.983882 | 2026-05-08 16:53:02 | 2026-05-08 16:53:01.983888 | 2026-05-09 09:01:41.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 32 | 8 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,屏蔽机房华为精密空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:15 |  |  | 1
1833 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 15:43:29.468718 | 2026-05-08 15:43:29 | 2026-05-08 15:43:29.468724 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 93 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道2号列间空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:44 |  |  | 1
1832 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 15:38:13.402046 | 2026-05-08 15:38:13 | 2026-05-08 15:38:13.402052 | 2026-05-09 09:02:07.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 77 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,B通道1号微模块执行器,断线设备连接异常,主要报警,05-09 08:59:51 |  |  | 1
1831 | 3 | 15724 | 1 | 1 |  | 1 | 2026-05-08 15:34:41.299304 | 2026-05-08 15:34:41 | 2026-05-08 15:34:41.299311 | 2026-05-08 16:40:37.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 106 | 8 | 3 | GD1778225681338 | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房2号精密空调,空调关机告警特征值告警,主要报警,05-08 15:34:41,当前值:1 |  |  | 1
1830 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 15:25:53.421063 | 2026-05-08 15:25:53 | 2026-05-08 15:25:53.421072 | [5 empty] | 106 | 8 | 3 | [6 empty] | 1
1829 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:46:05.424793 | 2026-05-08 14:46:05 | 2026-05-08 14:46:05.424803 | [5 empty] | 100 | 10 | 3 | [6 empty] | 1
1828 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:19:44.926652 | 2026-05-08 14:19:45 | 2026-05-08 14:19:44.926659 | 2026-05-09 10:29:00.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 99 | 10 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]UPS机房区域,UPS机房1号电表,断线设备连接异常,主要报警,05-09 10:28:48 |  |  | 1
1827 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:17:45.407535 | 2026-05-08 14:17:45 | 2026-05-08 14:17:45.407541 | 2026-05-09 09:27:56.000000 | 告警已恢复 |  |  |  | 92 | 13 | 3 |  | 3 |  | [动环服务器]屏蔽机房区域,A通道1号列间空调,断线设备连接异常,主要报警,05-09 09:24:44 |  |  | 1
1826 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:02:24.253615 | 2026-05-08 14:02:24 | 2026-05-08 14:02:24.253621 |  |  | 1 |  | 1 | 86 | 12 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房第1组蓄电池,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:02:28 |  |  | 1
1825 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:02:08.063008 | 2026-05-08 14:02:08 | 2026-05-08 14:02:08.063015 |  |  | 1 |  | 1 | 88 | 12 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房第3组蓄电池,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:02:12 |  |  | 1
1824 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:54.210757 | 2026-05-08 14:01:54 | 2026-05-08 14:01:54.210767 |  |  | 1 |  | 1 | 20 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房1号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:02:02 |  |  | 1
1823 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:53.052941 | 2026-05-08 14:01:53 | 2026-05-08 14:01:53.052957 |  |  | 1 |  | 1 | 108 | 8 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]互联网机房区域,互联网机房精密空调,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:01:59 |  |  | 1
1818 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:51.884739 | 2026-05-08 14:01:52 | 2026-05-08 14:01:51.884753 |  |  | 1 |  | 1 | 87 | 12 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房第2组蓄电池,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:01:55 |  |  | 1
1821 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:52.186357 | 2026-05-08 14:01:52 | 2026-05-08 14:01:52.186371 |  |  | 1 |  | 1 | 21 | 1 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房2号温湿度,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:02:00 |  |  | 1
1820 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:52.173984 | 2026-05-08 14:01:52 | 2026-05-08 14:01:52.173993 |  |  | 1 |  | 1 | 40 | 9 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安放机房UPS,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:01:56 |  |  | 1
1819 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:52.160375 | 2026-05-08 14:01:52 | 2026-05-08 14:01:52.160384 |  |  | 1 |  | 1 | 31 | 2 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房漏水,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:01:56 |  |  | 1
1822 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 2026-05-08 14:01:52.206743 | 2026-05-08 14:01:52 | 2026-05-08 14:01:52.206755 |  |  | 1 |  | 1 | 109 | 8 | 3 |  | 1 | 3 | [动环服务器]安防机房区域,安防机房精密空调,断线设备连接异常,主要报警,05-08 14:01:56 |  |  | 1